REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE

(Decreto Ministeriale 21/03/2018 (Gazzetta ufficiale 29/03/2018 n. 74)

PLESSO _____________________________

LEGENDA

CONTROLLO GIORNALIERO

- Effettuazione giornaliera del controllo di funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo;

- Effettuazione giornaliera della piena fruibilità delle vie di esodo;

- Verifica presenza danneggiamenti/malfunzionamenti di qualsiasi genere.

CONTROLLO SETTIMANALE

- Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano

- Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti) : controllo funzionalità spie – lettura su display di eventuali errori.

- Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e  scadenza revisione

- Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione

CONTROLLO BIMESTRALE

- Integrità manichetta/Cono : Controllo Data Scadenza Verifiche Periodiche

- Impianto idranti (ove presente) : Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e protezione safety crash.

## MESE  ________    ANNO _________

| N. | Data | Oggetto Controllo/Verifica | Tipo Controllo | Inconvenienti riscontrati | Provvedimenti adottati | Firma Responsabile Plesso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| G |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| V |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| S |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti) Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione Impianto idranti (ove presente) : Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e protezione safety crash. | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| L |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| G |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| V |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| S |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti) Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione Impianto idranti (ove presente) : Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e protezione safety crash. | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |

## MESE  ________    ANNO _________

| N. | Data | Oggetto Controllo/Verifica | Tipo Controllo | Inconvenienti riscontrati | Provvedimenti adottati | Firma Responsabile Plesso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| G |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| V |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| S |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti) Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione Impianto idranti (ove presente) : Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e protezione safety crash. | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| L |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| G |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| V |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| S |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti) Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione Impianto idranti (ove presente) : Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e protezione safety crash. | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |

## MESE  ________    ANNO _________

| N. | Data | Oggetto Controllo/Verifica | Tipo Controllo | Inconvenienti riscontrati | Provvedimenti adottati | Firma Responsabile Plesso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| G |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| V |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| S |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti) Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione Impianto idranti (ove presente) : Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e protezione safety crash. | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| L |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| G |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| V |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| S |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti) Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione Impianto idranti (ove presente) : Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e protezione safety crash. | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |

## MESE  ________    ANNO _________

| N. | Data | Oggetto Controllo/Verifica | Tipo Controllo | Inconvenienti riscontrati | Provvedimenti adottati | Firma Responsabile Plesso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| G |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| V |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| S |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti) Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione Impianto idranti (ove presente) : Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e protezione safety crash. | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| L |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| G |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| V |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| S |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti) Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione Impianto idranti (ove presente) : Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e protezione safety crash. | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |

## MESE  ________    ANNO _________

| N. | Data | Oggetto Controllo/Verifica | Tipo Controllo | Inconvenienti riscontrati | Provvedimenti adottati | Firma Responsabile Plesso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| G |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| V |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| S |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti) Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione Impianto idranti (ove presente) : Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e protezione safety crash. | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| L |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| M |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| G |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| V |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |
| S |  | funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; fruibilità delle vie di esodo; Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti) Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione Impianto idranti (ove presente) : Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e protezione safety crash. | Visivo Funzionale |  | Segnalazione DS/DSGA Segnalazione Ente Proprietario |  |